生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项 目 名 称：什邡市城市综合停车场及配套设施建设项目-物华西苑停车场

项 目 编 号：  什发科投资〔2019〕141号

建 设 地 点：     什邡市雍城西路物华西苑

验 收  单  位：      什邡恒基置业有限公司

2023 年 3 月 12日

中华人民共和国水利部制

- 一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

| 项目名称 | 什邡市城市综合停车场及配套设施建设项目-物华西苑停车场 | 行业类别 | 城建 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 （或主要投资人） | 什邡恒基置业有限公司 | 项目性质 | 新建 |
| 水土保持方案审批部门、文号及时间 | 什邡市行政审批局，2023年11月3日，什行审承〔2023〕36号 |  |  |
| 水土保持方案变更审批部门、文号及时间 | / |  |  |
| 水土保持初步设计审批部门、文号及时间 | / |  |  |
| 项目建设起止时间 | 已于2022年12月动工，2023年4月竣工，总工期5个月 |  |  |
| 水土保持方案编制单位 | 四川伟达工程勘察设计有限公司 |  |  |
| 水土保持初步设计单位 | 中外建华诚工程技术集团有限公司 |  |  |
| 水土保持监测单位 | 什邡恒基置业有限公司 |  |  |
| 水土保持施工单位 | 四川华霖建筑工程有限公司 |  |  |
| 水土保持监理单位 | 中科三正建设集团有限公司 |  |  |
| 验收资料汇编单位 | 四川伟达工程勘察设计有限公司 |  |  |

- 二、验收意见

根据《德阳市水利局关于印发德阳市生产建设项目水土保持设施自主验收办法》（德水函[2023]129号），什邡恒基置业有限公司于2024年3月12日在什邡市什邡恒基置业有限公司主持召开了什邡市城市综合停车场及配套设施建设项目-物华西苑停车场水土保持设施验收会。参加会议的有建设单位、验收报告编制单位、水保方案编制单位、水保监测单位、设计单位、施工单位、监理单位的代表及特邀专家共7人，会议成立了验收组（名单附后）。 验收组和与会代表检查了工程现场，查阅了技术资料，听取了建设单位、水土保持监测单位、水土保持监理单位、验收报告编制单位有关水土保持设施自验情况、水土保持监测和验收情况的汇报，以及水土保持方案编制、施工单位的补充说明，经质询、讨论，形成了什邡市城市综合停车场及配套设施建设项目-物华西苑停车场水土保持设施验收意见。 （一）项目概况 1、什邡市城市综合停车场及配套设施建设项目-物华西苑停车场位于什邡市雍城西路物华西苑。项目建设内容主要为新建室外露天停车场，铺设硬化地面以及相关附属设施。 项目总占地面积为1.16hm2，均为永久占地，规划前占地类型为其他土地。项目总投资100万元，土建投资82万元，资金来源为建设单位自筹。项目已于2022年12月动工，于2023年4月完工，于2023年5月投入试运行。 （二）水土保持方案批复情况 2023年11月3日，什邡市行政审批局以《关于什邡市城市综合停车场及配套设施建设项目-物华西苑停车场水土保持方案报告表的批复》（什行审承〔2023〕36号）对本项目水土保持方案报告表进行了批复，该批复中项目的防治责任范围面积为1.16hm2。 （三）水土保持初步设计或施工图设计情况 2022年6月，中外建华诚工程技术集团有限公司将水土保持措施融入施工图设计。 （四）水土保持监测情况 2022年12月至2023年4月，建设单位自行开展了水土保持监测，主要监测实际发生的永久和临时占地、扰动地表植被面积；监测实际造成的水土流失面积、分布、土壤流失量及变化情况；监测实际采取水土保持措施的位置、数量，以及实施水土保持措施前后的防治效果对比情况；监测水土流失对主体工程、周边重要设施等造成的影响及危害等。监测结论为：落实的水土保持防治措施较好地控制了项目建设区的水土流失，监测减少土壤流失量1.41T，水土流失防治六项指标均达到了水土保持方案确定的目标值，其中，水土流失治理度为99.99%、土壤流失控制比为1.11、渣土防护率为99.09%，本项目占地类型为其他土地，项目区无可剥离表土故不涉及表土保护率，项目建成后项目区占地范围内实行全部硬化，故不涉及林草植被恢复率及林草覆盖率。6项生态效益指标均达到或超过方案制定的目标值。水土保持监测三色评价平均得分为93分，按照《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知》（办水保〔2020〕161 号），三色评价结论为“绿色”，具有良好的生态效益。 （五）水土保持补偿费缴纳情况 建设单位于2023年12月5日以单价1.3元/m2、占地1.16hm2，向什邡市税务局缴纳水土保持补偿费1.508万元。 （六）验收报告编制情况和主要结论 2024年3月，建设单位委托四川伟达工程勘察设计有限公司开展了水土保持设施验收工作。验收评估结论为：建设单位依法编报了水土保持方案，建设内容无重大变化。防治责任范围与水土保持方案一致，为1.16hm2。项目实际土石方土石方开挖总量为0.11万m3，均为普通土；填方量为0.11万m3，均为普通土；经土石方平衡，本项目无借方，无余方，项目不设置弃渣场，与水土保持方案保持一致。项目实施过程中落实了相关水土保持措施且与水土保持方案布设措施保持一致。主要措施有：洗车池1座，沉沙池5座，密目网遮盖9150m2，临时排水沟1350m。水土保持措施基本完整，措施布局基本合理，发挥了水土保持防治的功能。批复中水土保持投资为27.258万元，项目实际水土保持投资为27.488万元，相较于水土保持方案概算投资增加了0.23万元。水土保持方案确定的防治任务基本完成，各项指标达到批复的水土保持方案确定的防治目标，水土保持设施具备竣工验收条件。 （六）验收结论 验收组认为：建设单位依法编制了水土保持方案，实施了水土保持方案确定的各项防治措施，基本完成了批复的水土流失预防和治理任务；建成的水土保持设施质量总体合格，六项水土流失防治指标达到本工程水土保持方案确定的目标值要求，较好地控制和减少了工程建设过程中的水土流失；建设期间建设单位已足额的缴纳了水土保持补偿费；建设单位在施工期间已委托主体工程监理开展水土保持监理工作；运行期间的管理维护责任落实到位，符合水土保持设施验收的条件，水土保持设施竣工验收结论为：合格。 （七）后续管护要求 在本项目验收完成后，建设单位应继续加强水土保持设施的管理和维护工作，确保各项水土保持设施正常运行和发挥效益。 2024年3月12日

- 三、验收组成员签字表（什邡市城市综合停车场及配套设施建设项目-物华西苑停车场项目）